Республика Карелия

Karjalan Tazavaldu

Администрация Пряжинского национального муниципального района

Priäžän kanzallizen piirin hallindo

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

# «_02__» декабря 2021 г.                                                          		     	№ 330

# пгт Пряжа

Priäžän kylä

Об утверждении Положения о системе оповещения населения Пряжинского национального муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»:

- Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения населения Пряжинского национального муниципального района.

- Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 								О.М.Гаврош

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации Пряжинского национального муниципального района от               « 02 »  декабря 2021 г. № 330

П О Л О Ж Е Н И Е

по организации эксплуатационно-технического обслуживания

систем оповещения населения

Пряжинского национального муниципального района

- Общие положения

- Положение по организации эксплуатационно – технического обслуживания систем оповещения населения (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Приказа МЧС России от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении положения о системах оповещения населения», Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС».

- Положение определяет задачи и мероприятия эксплуатационно-технического обслуживания системы оповещения населения Пряжинского национального муниципального района.

Эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения населения (далее ЭТО) включает в себя комплекс мероприятий по поддержанию технических средств оповещения населения в работоспособном состоянии.

Технические средства оповещения (далее ТСО) осуществляют прием, обработку и (или) передачу сигналов оповещения населения в работоспособном состоянии.

Оконечные средства оповещения населения используются для подачи сигналов оповещения и (или) речевой информации. ТСО, выполняющие заданные функции, сохраняя значения параметров в пределах, установленных эксплуатационно-технической документацией (далее - ЭТД), являются работоспособными.

Работоспособное состояние ТСО подразумевает его исправность.

3. Задачами ЭТО являются:

- предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров ТСО от норм, установленных ЭТД;

- устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО;

- доведение параметров и характеристик ТСО до норм, установленных ЭТД;

- анализ и устранение причин возникновения неисправностей;

- продление сроков службы ТСО.

4. К мероприятиям ЭТО относятся:

- планирование ЭТО;

- техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;

- оценка технического состояния систем оповещения населения.

5. Оценка технического состояния системы оповещения населения проводится в рамках ежеквартальных проверок готовности систем оповещения населения, доведением проверочных сигналов и информации до населения.

При проведении оценки технического состояния системы оповещения населения проверяются:

- наличие, комплектность и работоспособность ТСО;

- организация и качество выполнения ЭТО;

- наличие, соответствие, комплектность, а также своевременное восполнение ЗИП.

6. Организация поддержания систем оповещения населения в состоянии готовности.

Комиссии по проведению проверки состояния готовности системы оповещения необходимо ежеквартально проводить проверки состояния готовности системы оповещения, при этом разработать график технических проверок средств оповещения, планы проведения проверок и акты проверок средств оповещения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации с целью привлечения внимания всего населения протяжным звучанием электрических сирен и других сигнальных средств передается сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», передаваемый по автоматизированной системе оповещения, затем по действующим сетям радиовещания, проводного вещания и сети уличной звукофиксации (громкоговорители) передается речевая информация.
Для оповещения населения Пряжинского района могут быть задействованы автомашины экстренных служб, оборудованные громкоговорящими системами, и носимые средства оповещения.